采购询价函

单位：

市交运集团五一路枢纽站供电线路需重新敷设，现以询价采购方式购买五一路立交桥线路敷设工程，工程内容详见询价表，请贵公司对下表的内容给予报价。

采购单位：鞍山市交通运输集团有限公司

询价表

| 项目名称 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆敷设 | 玻璃钢槽式桥架材料及安装 | m | 400 |
|  | 铜芯电缆敷设 水平敷设截 （不含电缆） | m | 950 |
|  | 热缩式电缆中间头制作安装35mm2以内 | 个 | 16 |
|  | 热缩式电缆中间头制作安装 120mm2以内 | 个 | 19 |
|  | 金属软管敷设及材料 | m | 200 |
|  | 普通接线盒明装及材料 | 个 | 15 |
|  | 电源分配柜安装及材料 | 套 | 6 |
|  | 防雨定时控制器安装及材料 | 台 | 3 |
| B区管线敷设 | 塑料管敷设 外径65mm | m | 750 |
|  | 管内穿线 照明线路配线 导线截面2.5mm2以内 | m | 750 |
|  | 铜芯电缆敷设 水平敷设截 （不含电缆） | m | 800 |
|  | 玻璃钢槽式桥架材料及安装 | m | 500 |
| C区管线敷设 | 塑料管敷设 外径65mm | m | 150 |
|  | 照明线路配线 导线截面2.5mm2以内 | m | 150 |
| 总报价 | 元（大写： 元） |  |  |

说明：

- 所报采购价格为含税价格，固定总价；

- 本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

- 询价函附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件；

- 所提供产品规格及质量应达到国家标准；

- 付款方式：竣工验收合格后一次性付清。

报价企业名称（盖公章）：

联系电话：

联系人：

采购询价函

辽宁绿洲建设有限公司：

我公司因工作需要，以询价采购方式购买五一路立交桥线路敷设工程，工程内容详见询价表，请贵公司对下表的内容给予报价。

采购单位：

询价表

| 项目名称 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆敷设 | 玻璃钢槽式桥架材料及安装 | m | 400 |
|  | 铜芯电缆敷设 水平敷设截 （不含电缆） | m | 950 |
|  | 热缩式电缆中间头制作安装 35mm2以内 | 个 | 16 |
|  | 热缩式电缆中间头制作安装 120mm2以内 | 个 | 19 |
|  | 金属软管敷设及材料 | m | 200 |
|  | 普通接线盒明装及材料 | 个 | 15 |
|  | 电源分配柜安装及材料 | 套 | 6 |
|  | 防雨定时控制器安装及材料 | 台 | 3 |
| B区管线敷设 | 塑料管敷设 外径65mm | m | 750 |
|  | 管内穿线 照明线路配线 导线截面2.5mm2以内 | m | 750 |
|  | 铜芯电缆敷设 水平敷设截 （不含电缆） | m | 800 |
|  | 玻璃钢槽式桥架材料及安装 | m | 500 |
| C区管线敷设 | 塑料管敷设 外径65mm | m | 150 |
|  | 照明线路配线 导线截面2.5mm2以内 | m | 150 |
| 总计 |  |  |  |

说明：

- 所报采购价格为含税价格，固定总价；

- 本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

- 询价函附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件；

- 所提供产品规格及质量应达到国家标准；

- 付款方式：竣工验收合格后一次性付清。

报价企业名称（盖公章）：

联系电话：

联系人：

采购询价函

辽宁亮佳美城市照明科技有限公司：

我公司因工作需要，以询价采购方式购买五一路立交桥线路敷设工程，工程内容详见询价表，请贵公司对下表的内容给予报价。

采购单位：

询价表

| 项目名称 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆敷设 | 玻璃钢槽式桥架材料及安装 | m | 400 |
|  | 铜芯电缆敷设 水平敷设截 （不含电缆） | m | 950 |
|  | 热缩式电缆中间头制作安装 35mm2以内 | 个 | 16 |
|  | 热缩式电缆中间头制作安装 120mm2以内 | 个 | 19 |
|  | 金属软管敷设及材料 | m | 200 |
|  | 普通接线盒明装及材料 | 个 | 15 |
|  | 电源分配柜安装及材料 | 套 | 6 |
|  | 防雨定时控制器安装及材料 | 台 | 3 |
| B区管线敷设 | 塑料管敷设 外径65mm | m | 750 |
|  | 管内穿线 照明线路配线 导线截面2.5mm2以内 | m | 750 |
|  | 铜芯电缆敷设 水平敷设截 （不含电缆） | m | 800 |
|  | 玻璃钢槽式桥架材料及安装 | m | 500 |
| C区管线敷设 | 塑料管敷设 外径65mm | m | 150 |
|  | 照明线路配线 导线截面2.5mm2以内 | m | 150 |
| 总计 |  |  |  |

说明：

- 所报采购价格为含税开票价格，固定总价；

- 本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

- 询价函附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件；

- 所提供产品规格及质量应达到国家标准；

- 付款方式：竣工验收合格后一次性付清。

报价企业名称（盖公章）：

联系电话：

联系人：